**友情提醒：**

**报价供应商必须按以下格式编制报价文件，否则有可能导致报价被拒绝**

【正/副本】

**淮安经济技术开发区人民检察院**

**水冷模块制冷机保养服务采购项目**

**报 价 文 件**

**供应商：**

**日 期： 年 月 日**

**一、询价响应函（格式）**

**致淮安经开区检察院：**

根据贵方询价采购的**水冷模块制冷机保养服务采购项目**，正式授权下述签字人 （姓名和职务）代表我方 （报价供应商单位的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按询价通知书规定的各项要求，我方愿以总报价为【大写: 人民币元（RMB￥ 元）】参与询价并按询价通知书的规定要求提供所需服务。

（2）我们接受询价通知书的所有的条款和规定。

（3）如果我们的询价响应文件被接受，我们将严格履行询价通知书中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

（4）如果我们成交，我们将在成交公告发出之日起在询价通知书约定的时间内与采购方签订采购合同，否则将视为我方自行放弃关于本次采购的成交人资格，并承担所有因此而对采购方造成的损失。

（5）我们已详细审查全部询价通知书，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（6）我们愿意提供采购单位在询价通知书中要求的所有资料并配合采购方对该等资料的真实性进行验证。

（7）我们承诺该询价响应文件在被接受后至合同履行结束并通过项目验收的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话（必须填写）：

公司地址（必须填写）：

年 月 日

**二、报价表（格式）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 服 务 内 容 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 总报价：（小写）¥  （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 | | | | |

供应商**（盖单位公章）**：

法定代表人（负责人）或委托代理人：**（签字）**

联系电话**（必须填写）**：

公司地址**（必须填写）**：

日期： 年 月 日

**三、采购需求**

一、采购需求

我院海尔水冷模块制冷机机组共有6台模块主机，南楼和北楼房间内共有230台内机。本次采购主要是对室内外机的常规维护保养和水系统清洗清理，更换零配件按市场价另行计算。

二、保养时间

保养作业和水系统清洗清理在2021年5月31日前完成。

三、保养内容

|  |
| --- |
| **1.冷媒系统：** |
| 冷媒管路接口冷媒泄露检查 |
| 冷媒管路接口冷冻油泄露检查 |
| 冷媒系统压力测定 |
| 冷媒系统部件/紧固件的确认 |
| 冷媒系统冷媒量的确认 |
| 冷媒系统冷冻油量的确认 |
| 压缩机所属电磁阀动作状况的检查 |
| 室外机热交换器的清洁保养 |
| **2.电器系统：** |
| 压缩机工作电流的测定 控制部件工作电流的测定 |
| 压缩机绝缘阻值的测定 压缩机用热敏电阻的测定 |
| 压缩机运转/震动音的判定 检查机组的设定程序运转情况 |
| 压缩机工作电压的确认 检查，清洁电器箱 |
| 机组工作电压的测定 保护装置部件状态的确认和调整 |
| 加热器工作状况的测定 |
| 电器部件螺丝和紧固件的确认 |
| 盘管侧热敏电阻阻值的测定 |
| 控制线路的检查及修复（断裂，短路，破损） |
| 电器控制部件的调整、清扫 |
| **3.运转状态的确认：** |
| 吸入/排出温度的测定 嵌入机接水盘清洗 |
| 过滤网的清洗 排水泵的运转确认 |
| 排水管的检查 风扇运转的测定 |
| 外观检查污染清扫 点检表的制作 |
| **4.水系统清洗清理:** |
| 补水箱的清洗清理 |
| 注入化学清洗剂对整个水系统进行清洗，（开启水泵循环12小时以上，循环过程中及时清理剥离出来的悬浮物），去除壳管及管道内的各种结垢物、金属腐蚀物和长期使用过程中积聚的泥沙 |
| 清洗过滤器过滤出的杂质 |
| 洗除垢结束后，用清水反复清洗壳管，直到冲洗干净至接近中性(ph=6.5±0.5)且循环水清澈为止 |
|  |

四、用专业检测工具对空调系统运转数据进行记录和校核。检查后，如有必要向甲方提出修理意见或更换配件建议。

**附件一：**

**法定代表人资格证明（格式）**

报价供应商单位名称：

报价供应商地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （报价供应商名称） 的法定代表人。为参与 **淮安经开区水冷模块制冷机保养服务采购项目**询价，签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商： (盖单位公章)

日期： 年 月 日

**注:如报价供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖报价供应商公章后装订入报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。**

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证复印件** |

**附件二：**

**授权委托书（格式）**

本授权委托书声明：我 (姓名)系 (报价供应商名称) 的法定代表人，现授权委托 (姓名及身份证号)为我委托单位代理人，以本单位的名义参加 **淮安经开区水冷模块制冷机保养服务采购项目**询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及 (报价供应商名称) 均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

报 价 人：(盖单位公章)

法定代表人：(签字)

委托代理人：（签字）

日期： 年 月 日

**注:报价供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订入报价文件。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。**

|  |
| --- |
| **报价供应商代理人身份证复印件** |